Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 92/2010), članka 5. Pravilnika o sadržaju opceg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine", br. 116/11), i članka 168. Statuta Osnovne škole Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 23a,  Školski odbor  na sjednici održanoj 14. ožujka 2012. donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPCE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života ljudi i imovine u Osnovnoj školi Ivana Gundulića, Zagreb (u daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji za:

- otklanjanje uzroka požara,

- sprečavanje nastajanja i širenja požara,

- otkrivanje i gašenje požara,

- utvrđivanje uzroka požara

- pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

Članak 3.

Škola je dužna, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom, svojim alatom, tehničkim i ostalim sredstvima, a zaposlenici i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i  spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i kontinuirano provodi pri obavljanju poslova zaposlenika u svim prostorima i mjestima Škole gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji se zateknu na radu u Školi, osobe na pripravničkom i volonterskom radu.

Članak 6.

Zaposlenici drugih pravnih osoba dok rade u prostorijama Škole dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara te pravila pravnih osoba i struka kojima pripadaju, ukoliko ta pravila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,

- način upoznavanja zaposlenika o opasnostima od požara na radnom mjestu,

- zaposlenici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu

- i gašenje požara ,

- obveze ravnateljicei drugih zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara i

odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara provode se mjere zaštite od požara u prostorima, na instalacijama i uređajima kao što su:

učionice

- knjižnica,

- radni prostori,

- putovi - izlazni/ulazni,

- električna instalacija,

- gromobranska instalacija,

- protupanična rasvjeta

- plinska instalacija s plinskim trošilima,

- kotlovnica,

- hidrantska mreža s aparatima za gašenje požara,

- vatrogasni pristupi.

Od radova na održavanju prostorija Škole sa stanovišta zaštite od požara značajni su:

  - ličilački radovi i

  - radovi zavarivanja.

1. Učionice

Članak 9.

U svrhu sprečavanja nastanka požara u učionicama provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- zabranjeno je zaključavanje vrata učionica i izlaznih vrata iz zgrade za vrijeme

- održavanja nastave,

- zabranjeno je unositi u učionice predmete koji ometaju normalno kretanje i

- smanjuju površinu puta izlaska iz učionica,

- zabranjeno je pušenje u učionicama,

- zabranjeno je u učionicama postavljati provizorne električne vodove.

2. Knjižnica

Članak 11.

Zabranjeno je u knjižnici upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora, te postavljanje provizornih električnih instalacija.

Kada u prostoru knjižnice nema ovlaštenih osoba, potrebno ju je držati stalno zatvorenom, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama.

Bibliotečna grada mora biti uredno složena i ne smiju se njome zakrčiti površine izlaznih putova.

U prostoru knjižnice obvezno je postaviti oznake sa zabranom pušenja.

5. Radni prostori

Članak 12.

Radi sprečavanja nastanka požara u radnim prostorima ne smije se:

  - upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,

  - pušiti,

  - ostavljati papir u blizini radijatora.

Nakon završetka rada dužnost je svakog zaposlenika pregledati prostoriju u kojoj radi, isključiti električne aparate, zatvoriti prozore i vrata.

6. Putovi - izlazni/ulazni

Članak 13.

Putovima izlaznim, ulaznim, smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te vrata koja služe za ulaz i izlaz iz objekta i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju iznenadnog događaja.

Svi izlazni putovi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

U prostorima izlaznih putova ne smiju se držati zapaljivi predmeti ni predmeti koji smanjuju njihovu površinu odnosno prohodnost.

Članak 14.

Glavna ulazna vrata u školu kao i pomoćna izlazna vrata u blagovaonici škole koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme korištenja objekta, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti izvan upotrebe.

7. Električna instalacija

Članak 15.

Održavanje električne instalacije obavlja domar škole, a veće popravke i obnavljanje za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 16.

Uključivanje novih potrošača električne energije na postojeću mrežu ne može se izvršiti bez mišljenja stručne pravne osobe ili stručnog zaposlenika Škole.

Članak 17.

U glavnom razvodnom ormaru i razvodnim ormarima drugih prostorija moraju se postaviti  odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

Na shemama u glavnom ormaru mora se označiti namjena pojedinih prostorija, naročito mjesta sklopki za sigurnosnu i paničnu rasvjetu i za isključenje pojedinih grupa potrošača.

U blizini mjesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen pristup ormaru.

Članak 18.

Električne instalacije i trošila moraju biti osigurani od kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućim osiguračima ili sklopkama.

Osigurač ili okidači na sklopkama moraju biti dimenzionirani za odgovarajuće opterećenje.

Zamjena osigurača mora se izvršiti samo originalnim ulošcima.

Članak 19.

Zabranjeno je postavljanje provizorne instalacije.

Članak 20.

Ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija jake struje obvezno je obaviti najmanje jednom u razdoblju od 3 godine.

Ispitivanje otpora izolacije električnih vodova može obavljati samo ovlaštena pravna ili fizička osoba, a nakon ispitivanja izdaje se uvjerenje o ispitivanju.

Članak 21.

Sva rasvjetna mjesta instalirana u prostorijama Škole moraju biti stalno ispravna.

Stare utičnice zamijenit će se utičnicama bez zaštitno kontakta i koristiti isključivo za rad usisavača i TV prijemnika.

8. Gromobranska instalacija

Članak 22.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena tako da se atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica. U tu se svrhu pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija mora vršiti u sljedećim slučajevima:

- nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije,

- nakon udara groma u instalaciju ili objekt,

- u redovnim periodičnim razmacima od jedne godine.

Članak 23.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili

fizička osoba koja o pregledu izdaje nalaz.

9. Protupanična rasvjeta

Članak 24.

Na izlaznim putovima instalirana su tijela protupanične rasvjete.

Kontrola ispravnosti i funkcionalnosti protupanične rasvjete u mirnodopskim uvjetima obavlja se  jednom godišnje i o tome se vodi pismena evidencija.

Utvrđene neispravnosti po izvršenom ispitivanju trebaju se ukloniti.

10. Plinska instalacija - korištenje plinskog štednjaka u školskoj kuhinji

Članak 25.

Plinska instalacija uvijek mora biti ispravna i nepropusna radi sprečavanja pojave eksplozivnih koncentracija smjese zapaljivih plinova i zraka.

Članak 26.

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba svake dvije godine koja o pregledu sastavlja zapisnik i izdaje nalaz

Pregled plinskog trošila – štednjaka jednom godišnje obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik i izdaje nalaz.

Članak 27.

U školskoj kuhinji redovno svaka tri mjeseca obavlja se čišćenje kuhinjske nape o čemu se vodi zapisnik.

Isto obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručni djelatnik Škole.

Članak 28.

Smetnje ili štete na plinskim uređajima trebaju uklanjati samo stručne osobe.

11. Kotlovnica: stroj ili uređaj s povećanim opasnostima

Članak 29.

U prostoriju kotlovnice mogu ulaziti samo osobe koje su stručne i osposobljene za rukovanje kotlovnicom. Rukovanje kotlovnicom može obavljati samo ovlaštena osoba.

Na ulazna vrata kotlovnice koja je smještena u zasebnoj prostoriji u prizemlju objekta s vanjske strane postavlja se natpis

"KOTLOVNICA- NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!"

Članak 30.

Upute o radu i o obustavi rada kotlovnice moraju se postaviti na vidljivo mjesto u prostoru kotlovnice.

Članak 31.

Pregled kotlovnice kao uređaja s povećanom opasnosti, manometara i ventila jednom godišnje obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik i izdaje nalaz.

12. Hidrantska mreža s aparatima za gašenje požara ( 11 kom)

Članak 32.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Škole izvedena je unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara vodom.

Unutarnja hidrantska mreža pod stalnim je tlakom vode.

Članak 33.

Objekt se snabdijeva sanitarnom i protupožarnom vodom iz javnog vodovoda.

Kontrolno okno sa kontrolnim instrumentom za mjerenje protoka vode i glavnim ventilom nalazi se u podrumu ulične zgrade Hrvatske demokratske zajednice (Gundulićeva 23).

U objektu je izvedeno dvanaest (12)  hidrantskih priključaka  (prizemlje, I. i II. kat).

Sva instalacija i hidrantski priključci izvedeni su u standardnim i propisanim veličinama i nalaze se u ispravnom stanju.

Ormar mora biti označen oznakom "H".

Članak 34.

Pristup do ormarića unutarnje hidrantske mreže treba biti uvijek vidljiv i lako dostupan.

Članak 35.

Pri kontroli hidrantske mreže mjeri se tlak u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara.

Tlak se mjeri na kontrolnoj mlaznici na najvišem katu ili na hidrantu koji je najudaljeniji od priključka.

Tlak se mjeri pri istjecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata, a u izvještaju o mjerenju tlaka navodi se datum i vrijeme mjerenja.

Crijeva u hidrantskim ormarima kontroliraju se najmanje jedanput godišnje, pri čemu se moraju ispitati tlakom vode od 7 bara.

Hidrantsku mrežu, sa svim uređajima i armaturom, kontrolira najmanje jednom godišnje ovlaštena pravna osoba, o čemu izdaje zapisnik.

Članak 36.

U svrhu zaštite od požara u prostorijama Škole postavljenisu  vatrogasni aparati za gašenje požara.

Članak 37.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,

- periodični pregled,

- kontrolno ispitivanje.

Redovni pregled obavlja domar Škole, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlaštena pravna osoba.

Članak 38.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost aparata i dostupnost aparatu,

- opće stanje aparata,

- kompletnost aparata,

- stanje plombe aparata odnosno ventila.

Redovni pregled obavlja domar škole  najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata.

Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah ukloniti sam ili putem stručne osobe.

Članak 39.

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana.

Članak 40.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine.

13. Vatrogasni pristupi

Čanak 41.

Dvorište Škole utvrđuje će se kao površina koja se koristi kao operativna površina za rad vatrogasne tehnike za slučaj potrebe gašenja požara, ili spašavanja osoba iz zgrade Škole.

Članak 42.

Vatrogasni pristupi i radne površine potrebne za rad vatrogasne tehnike trebaju se posebno označiti odgovarajućim natpisima.

Članak 43.

Zabranjeno je parkiranje vozila ili bilo kakvo zauzimanje površina koje bi onemogućilo vatrogasnoj tehnici u slučaju požara dohvat otvora na vanjskim zidovima zgrade Škole.

Ličilački radovi

Članak 44.

U vrijeme obavljanja ličilačkih radova zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina na prostorima izlaznih putova i u neodgovarajućim prostorima zgrade.

Radovi sa zapaljivim tekućinama mogu se obavljati samo u uvjetima kada je moguće djelotvorno prozračivanje prostorija u kojima se obavljaju radovi.

Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i dr. srodnih tehnika

Članak 45.

Zavarivanje na privremenim mjestima može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju zaposlenika zaduženog i odgovornog za poslove zaštite od požara.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na osnovi zahtjeva izvođaca radova zavarivanja.

Članak 46.

Zavarivanje se mora izvoditi pod nadzorom rukovoditelja radova na mjestu zavarivanja na način i u vrijeme koje je određeno u odobrenju.

III. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

NA RADNOM MJESTU

Članak 47.

Svaki zaposlenik Škole dužan je svladati propisane obrazovne sadržaje iz područja zaštite od požara.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine”, br. 61/94.).

Osposobljavanje radnika obavlja osoba koja ispunjava uvjete uz suglasnost MUP-a za obavljanje tih poslova.

Članak 48.

Obrazovanje iz područja zaštite od požara provodi se:

- prilikom stupanja na posao,

- prilikom premještaja s jednog posla na drugi i

- tijekom rada zaposlenika na Školi.

Osposobljavanje zaposlenika provodi se u skladu s važećim propisima.

IV. ZAPOSLENICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU

OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 49.

Škola ima sljedeću opremu i sredstava za gašenje požara:

- hidrantsku mrežu,

- aparate za gašenje požara.

Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara povjerava se ovlaštenim pravnim osobama.

Članak 50.

O rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost opreme i sredstava brine osoba zadužena za vođenje poslova zaštite od požara.

V. OBVEZE RAVNATELJICE, UČITELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA

PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG

NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREDENIH MJERA ZAŠTITE OD

POŽARA

Članak 51.

Ravnateljica Škole ovlaštena je i obvezna da na području zaštite od požara:

  - osigurava organizaciju i provođenje mjera zaštite od požara,

  - provodi mjere zaštite od požara što ih nalože tijela državne uprave nadležna za

poslove zaštite od požara,

  - utvrđuje troškove za provođenje mjera zaštite od požara u financijskom planu,

  - povjerava obavljanje poslova zaštite od požara osobi koja ima propisanu stručnu spremu,

  - donosi program obrazovanja i uvježbavanja zaposlenika za zaštitu od požara,

  - pokreće postupak zbog povrede dužnosti iz ovog Pravilnika.

Članak 52.

Učitelji i drugi zaposlenici Škole dužni su:

- poznavati mjere zaštite od požara koje moraju provoditi na svom radnom mjestu,

- biti osposobljeni za gašenje požara aparatima i drugom opremom kojom raspolaže

Škola,

- poznavati raspored opreme i sredstava za gašenje požara,

- znati broj telefona vatrogasne postrojbe Policijske uprave Zagrebačke,

- poduzimati mjere za neposredno otklanjanje opasnosti, koje bi mogle predstavljati

opasnost za nastajanje požara ili panike,

- pridržavati se pravila ponašanja o pušenju u Školi,

- poznavati mjesto instaliranja glavne električne sklopke u građevini,

- poznavati postupak o sigurnom ponašanju u slučaju da se osjete miris plina u  prostorijama             Škole,

- poznavati dužnosti zaposlenika u slučaju izbijanja požara u prostorijama Škole.

Članak 53.

Tajnica Škole obavlja u području zaštite od požara sljedeće poslove:

- prati propise iz područja zaštite od požara i daje objašnjena za njihovu primjenu službama i     zaposlenicima,

- sudjeluje u izradi akata iz područja zaštite od požara,

- surađuje s drugim pravnim osobama i stručnim službama na poslovima zaštite od požara,

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 54.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je;

- brinuti o rokovima za ispitivanje:

  - hidrantske mreže,

  - aparata za gašenje požara,

  - električne instalacije,

  - protupanične rasvjete,

  - plinske instalacije

  - plinskih trošila

  - kotlovnice

- surađivati s tijelom državne uprave nadležnim za poslove zaštite od požara u vrijeme

pregleda zgrade i prostora Škole,

- brinuti o provođenju mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog državnog tijela te mjera utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika,

- podnositi stručne prijedloge na unapređivanju mjera zaštite od požara,

- izrađivati pojedine upute za siguran rad sa stajališta zaštite od požara,

- brinuti se o osposobljenosti zaposlenika iz područja zaštite od požara,

- predlagati nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstva za gašenje požara,

- voditi evidenciju o obavljenim pregledima aparata za gašenje požara kao i druge evidencije iz oblasti zaštite od požara,

- izdavati odobrenja za izvršavanje radova na zavarivanju,

- pismeno izvijestiti ravnateljicu o eventualno utvrđenim nedostacima s prijedlogom za

poduzimanje daljnjih mjera,

- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja i rekonstrukcije zgrade Škole, prostorija, uređaja i instalacija,

- sudjelovati u izradi akata iz područja zaštite od požara.

Članak 55.

Dužnosti domara u području zaštite od požara su:

- obilaziti objekte i prostorije te vanjski prostor oko zgrade,

- otključati pomoćna vrata za izlaz u slučaju opasnosti,

- nakon što učenici napuste učionice provjeriti ima li ostavljenih predmeta i da li su svi učenici i zaposlenici napustili zgradu Škole.

- upozoravati odgovorne djelatnike radi uklanjanja uočenih opasnosti, a sam uklanjati

neposredne opasnosti,

- pregledati vanjski prostor uz zgradu da li su vatrogasni pristupi za intervencije slobodni i nezakrčeni.

- kontrolirati da li su svi putovi koji vode prema izlazu slobodni i nezakrčeni

- kontrolirati da li su hidranti slobodni i nezakrčeni

- kontrolirati da li su aparati za gašenje požara na odgovarajućim - određenim

mjestima i da li je prostor oko njih nezakrčeni te da li je njihov položaj označen 	propisanom 	naljepnicom

Članak 56.

Zaposlenice na čišćenju prostora zgrade dužne su:

- isključiti električnu struju na prekidačima u svim prostorijama Škole i to za osvjetljenje, za priključak računala ili pisaćih uređaja, sisavaca i dr.,

- redovito odnositi otpadni papir iz uredskih prostorija,

- voditi brigu da se za čišćenje prostora ne upotrebljavaju lako zapaljive tekućine.

Članak 57.

Zaposlenik je odgovoran ako svojom krivnjom ne izvršava ili na drugi način krši obveze zaštite od požara koje su utvrđene propisima i aktima Škole iz područja zaštite od požara.

Članak 58.

Povrede obveza zaštite od požara su lakše i teže.

Članak 59.

Lakše povrede obveza zaštite od požara su:

- nesudjelovanje kod osiguranja propisane zaštite od požara,

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako to

nije prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike ili imovinu

- nemarno ili nesavjesno obavljanje radnih zadaća u vezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar, ili ako su nastale manje posljedice,

- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara,

- kršenje propisa i pravila zaštite od požara,

- nesudjelovanje u organiziranom postupku obrazovanja i provjere znanja zaštite od

požara,

- nemarno i nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Članak 60.

Teže povrede obveza zaštite od požara:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako je

to prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike i imovinu,

- nemarno i nesavjesno obavljanje radnih zadaća zaštite od požara, ako je požarom

izazvana teža posljedica za zaposlenike i imovinu,

- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da

nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala teža posljedica za zaposlenike i       imovinu,

- kršenje propisa i pravila zaštite od požara na poslovima s povećanim opasnostima od

požara,

- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastajanja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara.

Čanak 61.

Postupak o povredi obveza utvrđenih Zakonom i ovim Pravilnikom pokreće ravnateljica.

VI. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 62.

U Školi se javljanje požara može ostvariti telefonom i usmeno.

Svaki radnik ili bilo koja druga osoba u Školi koja opazi da je buknuo požar u prostoru ili u neposrednoj blizini ili opazi takvo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah preko telefona ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti javnu vatrogasnu postrojbu na telefon  112.

Ako se dojava požara javnoj vatrogasnoj postrojbi potvrđuje telefonom, tada dojava mora sadržavati minimalne podatke kao što je:

- mjesto nastanka požara;

- priroda događaja ili veličina požara;

- prezime i ime osobe koja dojavljuje;

- mjesto s kojeg se dojavljuje.

Članak 63.

Zaposlenik koji je poduzeo naprijed navedene radnje obavještava osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara, ravnateljicu, domara ili tajnicu Škole o iznenadnom izbijanju požara, koji poduzima daljnje mjere u svrhu gašenja požara i evakuaciju učenika i zaposlenika Škole.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Škole.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

___________________

Dubravko Furlan

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 15. ožujka 2012.. i stupa na snagu 23.ožujka 2012.

Zagreb, 14. ožujka 2012.

Klasa:

Ur.broj: 251-119-06-12-01